漯河市中心医院

过滤器采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

漯河市中心医院

二〇一七年八月

# 第一部分：供应商须知

一、供应商资质条件：

供应商应是在中国大陆区域内注册、具有独立法人资格、资信良好的企业。供应产品需要厂家或河南直属分公司供货安装及售后服务，并具备相应的生产安装资质。如代理商供货需要提供厂家的授权书。

二、磋商组织形式：

本次磋商为采购人以竞争性磋商方式进行。

三、磋商文件费用：

本次采购设保证金2000元整（人民币），本次磋商不再收取磋商文件费，符合竞价条件的企业或单位请携带相关证件到总务科领取磋商文件。

四、报价费用：

1、设保证金2000元。由各供应商在送达报价书前，交到招标单位财务科，该项费用落标单位在定标后10个工作日内无息全额退还。

2、供应商在报价过程中自行发生的各项费用均由供应商自理，采购人对上述费用不承担任何责任。

五、磋商与答疑：

本次不开磋商答疑会如有疑问，请电话联系： 0395-3330059

六、报价文件组成：

1、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证。企业近3年来行政企事业单位的供货合同。

2、法人代表委托书及被委托人身份证明（含身份证复印件）

3、商务标、技术标标书

4、产品各部配置表

5、功能清单

6、售后服务承诺及维保和维保费用报价说明

7、设备付款方式：每次供货签订一次供货合同，初、中效过滤器送货上楼，货到现场后一次性付清当次合同价款，高效、亚高效过滤器由供货单位负责安装，安装完成后一次性付清当次合同价款。

七、报价文件的签署与密封：

1、供应商编制的报价文件一式四份，其中正本一份，副本三份，需要明确标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、报价文件的正、副本，由供应商加盖法人公章和法定代表人印鉴。

3、供应商应对报价文件进行密封，密封处加盖公章、法人代表印鉴和委托代理人印鉴。

- 供应商在规定时间内送达报价文件时，应与采购人委派的工作人员在封袋上共同签署送达日期和时间。

- 由于供应商未对报价文件采取妥善密封措施或未严格履行本款第4项手续而导致的所有后果，由供应商自负。

八、议价：

1、报价文件受理时间及地点：

磋商截止时间：另行通知。

地点：漯河市中心医院 总务科

电话：0395-3330059.

磋商时间：另行通知。

- 议价形式：

议价分为供应商述标会、评标小组议标会和调研论证及评定几个阶段交叉进行。议价完成后报相关主管院长，确定中标单位后，由采购人电话通知中标单位。供应商述标具体时间另行通知。

- 评标由采购人委托的采购小组组织实施。

- 评标主要依据：

（1）供应商所报产品的品牌

（2）供应商所报产品的价格

（3）除采购人规定部件

（4）供应商的业绩

（5）供应商的售后及维保措施及相应的优惠条件

九、其它相关事宜：

1、本磋商文件解释权为单位授权的评标小组。

2、供应商领取磋商文件后即视为供应商对本磋商文件无异议。

3、供应商不能如期送达报价文件或不能按时参加议标会，视为自动放弃，由此造成的所有后果，采购人概不负责。

4、本项目评议述标时间及定标方式等均由采购人自主确定。

5、述标人如为委托代理者，供应商应出具全权委托书并负相应法律责任。

6、供应商在报价文件中，可对采购人所采购产品的工艺、技术、配置、安全实用（包括修改设计）等方面提出详尽合理化建议，供采购人在评标时参考。

7、中标人在收到中标通知后一周内，不能按采购人要求履约者，保证金不予退还，同时采购人有权另选择其他中标人。

第二部分：采购产品及相关要求

一、采购产品工程概况

地点：1#病房楼手术室、供应室、ICU、设备层。

二、所需设备规格及数量：

| 手术室、供应室、ICU、净化机组过滤器尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 级别 | 尺寸 | 类型 | 数量 |
| 新风机组 | 初效过滤器 | 595*490*46 | 板式 | 4 |
|  | 初效过滤器 | 590*287*46 | 板式 | 2 |
|  | 初效过滤器 | 590*590*46 | 板式 | 2 |
| 新风机组 | 中效过滤器 | 595*495*600-8D | 袋式 | 8 |
|  | 中效过滤器 | 590*287*600-8D | 袋式 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 590*590*600-8D | 袋式 | 4 |
| 机组1-12 | 中效过滤器 | 592*287*600-8D | 袋式 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 592*592*600-8D | 袋式 | 8 |
|  | 中效过滤器 | 592*592*600-10D | 袋式 | 14 |
|  | 中效过滤器 | 592*287*600-5D | 袋式 | 10 |
| 手术室及供应室 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 镀锌 | 40 |
|  | 高效过滤器 | 484*484*80 | 镀锌 | 39 |
|  | 高效过滤器 | 320*320*80 | 镀锌 | 11 |
| 新风机组 | 亚高效过滤器 | 290*590*300 |  | 2 |
|  | 亚高效过滤器 | 590*590*300 |  | 2 |
|  | 亚高效过滤器 | 590*490*300 |  | 4 |
| ICU | 中效过滤器 | 440*440*400-4D | 袋式 | 9 |
|  | 高效过滤器 | 484*484*220 | 镀锌 | 15 |
|  | 高效过滤器 | 320*320*220 | 镀锌 | 32 |

注：该规格数量表为我院全部过滤器单次用量，不代表单次合同量。

三、设备质量、技术、安装总体基本要求：

- 供应商所报产品必须符合和满足空气净化系统整体要求；

2、供应商所报产品必须能够适应科学技术飞速发展和规定使用期内及以后便于升级改造的客观需求。

3、供应商所报产品除满足使用需要外，应考虑物业管理的方便与需求。

4、供应商所报产品过滤效果应满足手术室、供应室、及ICU空气净化要求。

5、初中效过滤器供应商不负责安装，要求送货至采购方指定位置。

6、高效、亚高效过滤器签订合同后由供应方负责安装，并且安装时间不能与采购方科室占忙时间冲突，在采购方相应科室允许的条件下才可进行安装。

7、旧件回收问题可在开标时给以优惠措施以供采购方参考。

8、供应商应按附件的要求进行产品报价，并加盖公章。

四、供货期

根据我院手术室、ICU、供应室更换计划，分批分次签订合同更换，初中效过滤器每三个月更换一次，高效视情况而定。每次签订合同7天内采购单位收到产品或供应单位安装完成。高效过滤器更换后应进行相应的空气质量检测，符合相应的标准后方可进行合同价款结算。

五、所需设备报价要求

报价包括1、安装（要求安装的）、调试、运行、验收等一切费用

2、设备价（含税及运输、保险、卸装）

第三部分   业绩及资信

- 近3年直接与行政企事业单位签订的供货合同

- 营业执照

- 税务登记

- 组织机构代码证

附件：报价表

|  | 手术室、供应室、ICU、净化机组过滤器报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 级别 | 尺寸 | 类型 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总计 |
| 新风机组 |  | 初效过滤器 | 595*490*46 | 板式 | 4 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器 | 590*287*46 | 板式 | 2 |  |  |  |
|  |  | 初效过滤器 | 590*590*46 | 板式 | 2 |  |  |  |
| 新风机组 |  | 中效过滤器 | 595*495*600-8D | 袋式 | 8 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器 | 590*287*600-8D | 袋式 | 4 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器 | 590*590*600-8D | 袋式 | 4 |  |  |  |
| 机组1-12 |  | 中效过滤器 | 592*287*600-8D | 袋式 | 4 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*600-8D | 袋式 | 8 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*600-10D | 袋式 | 14 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤器 | 592*287*600-5D | 袋式 | 10 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手术室及供应室 |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | 镀锌 | 40 |  |  |  |
|  |  | 高效过滤器 | 484*484*80 | 镀锌 | 39 |  |  |  |
|  |  | 高效过滤器 | 320*320*80 | 镀锌 | 11 |  |  |  |
| 新风机组 |  | 亚高效过滤器 | 290*590*300 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 亚高效过滤器 | 590*590*300 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 亚高效过滤器 | 590*490*300 |  | 4 |  |  |  |
| ICU |  | 初效过滤器 | 440*440*400-4D | 袋式 | 9 |  |  |  |
|  |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | 镀锌 | 15 |  |  |  |
|  |  | 高效过滤器 | 320*320*220 | 镀锌 | 32 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（签章）                    日期：

注：1、编制报价文件时，供应商应详细列出所投货物品牌、型号、配置参数、制造商、产地等信息。    2、投标人应在投标报价表的规定位置按要求加盖公章，未加盖单位公章的，视其报价为无效报价。

报价单位：（盖章）

年   月   日