采购参数

产品名称：封片机胶带

适用范围：适用于病理标本的封片

技术指标要求：

- 胶卷式粘附性胶片，宽度24mm

- 无需使用封片剂，即可将载玻片上的组织切片快速封入

- 封片后可以快速干燥、快速镜检

- 保证封片质量好，无气泡

- 具有保护标本的作用，防止标本在取片、移送、收纳时发生干燥及破损事故

- 可与科室现有封片机配套使用（Film封片机）

- 科室现有封片机：Film-JC2;规格：染色机+盖片机；型号：DRS-Prisma-P-JCS